|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Учреждение** | **Наименование органа, проводившего проверку** | **Дата проверки** | **Предписание №, дата** | **Выявленные нарушения** | | **Срок устранения нарушения** | **Мероприятия проводимые для устранения нарушений / причины не устранения** | **Отметка об устранении** |
| **КГБУСО «Партизанский ПНИ»**  **проверки в 2018**  **(по состоянию на 29.12.2018)** | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **КГБУСО «Партизанский ПНИ»** | 1. КГУП «Примтеплоэнерго» г. Партизанск | 06.02.2018 | Акты обследования внутренних систем теплоснабжения, а именно систем отопления и ГВС от 06.02.2018 №2;3;4;5;6;7;8;9 | | не выявлено | - | - | - |
| **КГБУСО «Партизанский ПНИ»** | Отдел по Партизанскому городскому округу департамента труда и социального развития ПК | 13.04.2018 | Акт проверки соблюдения правил пожарной безопасности в КГБУСО «Партизанский ПНИ»  Акт от 17.04.2018 № 115-03/1433 | | Не выявлено | - | - | - |
| **КГБУСО «Партизанский ПНИ»** | Департамент здравоохранения ПК отдел опеки и попечительства  Г. Находка | 16.05.2018 | Акт от 16.05.2018 по проверке исполнения обязанности опекуна | | Замечаний нет | - | - | - |
| **КГБУСО «Партизанский ПНИ»** | Департамент по тарифам ПК | 25.05.2018 | Предписание № 21 от 25.05.2018  Исх. от 28.05.2018 № 27/1788 | | Не выполнены требования п.3 раздел 1 Постановления №570 | До 28.06.2018 | Нарушения исправлены, отправлена информация 27.06.2018 и повторно дополнительная информация 05.07.2018г в департамент по тарифам Приморского края | 09.07.2018г. получено уведомление от департамента по тарифам Приморского края о принятии стандартов раскрытия информации на рассмотрение. |
| **КГБУСО «Партизанский ПНИ»** | Прокуратура г. Партизанска  Выездной прием граждан получающих социальные услуги | 07.06.2018 | Предписаний нет | | Жалоб нет | - | - | - |
| **КГБУСО «Партизанский ПНИ»** | Госинспекция труда в ПК г. Находка (внеплановая, документарная) | 18.06.2018 | Проверка соблюдения требований трудового законодательства РФ в учреждении | | Акт проверки от 21.06.2018г. № 25/12-1328-18-И/1  Нарушений трудового законодательства не выявлено | - | - | - |
| **КГБУСО «Партизанский ПНИ»** | Пенсионный фонд РФ управление ПФР по ПГО ПК | 18.06.2018 | Решение №1 о проведении документальной выездной проверки | | Акт № 1 от 19.06.2018г.  Представленные Перечни рабочих мест, наименований профессий и должностей, работникам которых в соответствии с действующим законодательством установлены пенсионные льготы на 2017 год, признаны достоверными. | - | - | - |
| **КГБУСО «Партизанский ПНИ»** | Роспотребнадзор г. Партизанск (внеплановая) | 20.06.2018 – 29.06.2018 | Предложения № 92 от 20.06.2018 | | 1.Пробы воды не соответствуют гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям. | 29.06.2018 | 1. Организовано проведение дезинфекции внутренней системы водоснабжения с последующей промывкой.  2. Обеспечен повторный отбор проб питьевой воды. | Результаты анализов от 26.06.18, 27.06.18, 28.06.2018 соответствуют нормам. |
| **КГБУСО «Партизанский ПНИ»** | Департамент труда и социального развития Приморского края | 06.06.18 | Приказ департамента труда и социального развития от 05.06.2018 № 350  Плановая выездная проверка  Акт проверки от 05.07.2018г № 5. | | Даны рекомендации по устранению замечаний, указанных в акте проверки | 01.09.2018 предоставить исполнение рекомендаций и устранение замечаний по вопросам оформления трудовых отношений с работниками и оплате труда  01.10.2018  Предоставить информацию об исполнении рекомендаций в области охраны труда | Вся информация об устранении передана в департамент труда и социального развития. | Устранено в срок. |
| **КГБУСО «Партизанский ПНИ»** | Прокуратура г. Партизанска | 30.08.2018г. | Представление об устранении нарушений федерального законодательства | | 1. Не обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в здании клуба, где расположен избирательный участок № 2205. 2. В помещении, где расположен избирательны участок на двери эвакуационного выхода не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа. | 30.09.2018г. | 1. Обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в здании клуба, где расположен избирательный участок № 2205.  2. В помещении, где расположен избирательны участок на двери эвакуационного выхода не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа. | 1. Устранено 31.08.2018г. 2. Устранено 31.08.2018г. |
| **КГБУСО «Партизанский ПНИ»** | Роспотребнадзор г. Партизанск (проверка выполнения предписания за 2017 год) | 31.08.2018г. | Распоряжение (Приказ) от 10.08.2018г. № 1700 | | Акт проверки № 1700  Предписание от 28.07.2017г № 1020 выполнено в установленный срок | - | - | - |
| **КГБУСО «Партизанский ПНИ»** | Департамент здравоохранения Приморского края отдел опеки и попечительства | 02.10.2018г. | Приказ от 05.09.2018г. № 18/пр/797 | | Акт по проверке исполнения обязанностей опекуна от 02.10.2018г.  Замечаний нет. Администрация КГБУСО «Партизанский ПНИ» должным образом исполняет обязанности опекуна. | - | - |  |
| **КГБУСО «Партизанский ПНИ»** | Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Партизанского ГО Главного управления МЧС России по Приморскому краю | 12.12.2018г. | Распоряжение (Приказ) № 86 от 22.11.2018. | | Акт проверки № 86 от 19.12.2018г. Предписание № 86/1/1.   1. 1 В административном корпусе оставлены без присмотра трансформаторы, которые не имеют инструкцию завода-изготовителя. 2. 2 Инструкция о мерах пожарной безопасности не разработана в отношении каждого объекта защиты. 3. 3.Допущено использование противопожарных расстояний между зданиями (строениями) для складирования материалов. | 01.02.2019г.  01.02.2019г.  01.02.2019г. | Исключены из эксплуатации трансформаторы, не имеющие инструкции завода-изготовителя.  Разработаны Инструкции о мерах пожарной безопасности в отношении каждого объекта в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 390 п.2.  Исключено складирование материалов вблизи зданий. Противопожарные расстояния соблюдены. | Устранено  Устранено  Устранено |
| **КГБУСО «Партизанский ПНИ»** | Роспотребнадзор г. Партизанск  (внеплановая) | 18.12.2018г. | Запрос о предоставлении информации № 2337 от 13.12.2018г | | Согласно Протокола № 48 от 18.12.2018:   1. 1. Кровати пациентов расставлены без соблюдения технологических проходов. 2. 2. Не обеспечено наличие тумбочек по числу проживающих в комнатах. 3. 3. Матрацы в пяти комнатах не имеют чехлов,   некоторые матрацы больших размеров, что не позволяет подвергнуть их обработке в дезкамере.   1. 4. Не соблюдается кратность лабораторных исследований пациентов носителей HCV (проведено однократно при требовании 2 раза в год). 2. 5. Отсутствует технологическая карта на одно блюдо, в примерном меню не указано данное блюдо, а также дополнительный прием пищи в 10-00 :яйцо отварное, мясо отварное. 3. 6. Не соблюдаются правила отбора суточных проб.   7. Утвержденное примерное меню рациона питания не соответствует требованиям по набору продуктов. |  | 1. Кровати пациентов расставили с соблюдением технологических проходов. 2. Запланировано приобретение тумбочек по числу проживающих. 3. Чехлы в наличии на все матрацы. Запланирована покупка матрацев размеров, позволяющих дезобработку. 4. С 2019года кратность обследования пациентов носителей HCV запланирована два раза в год. 5. Технологическая карта на недостающее блюдо в наличии. Дополнительный прием пищи отражен в примерном меню. 6. Обеспечено соблюдение правил отбора суточных проб. 7. Откорректировано примерное меню согласно требованиям по набору продуктов. | Устранено  Устранено  Устранено  Устранено  Устранено  Устранено  Устранено |